Informations relatives à la sécurité

- Installation

Toute utilisation incorrecte de cet appareil peut entraîner des risques pour la sécurité.

- Informations relatives à la sécurité

- Conforme aux normes 21CFR (Code of Federal Regulations, Code des Règlements Fédéraux)1040.10 et 1040.11 sauf en ce qui concerne les écarts conformément à l’avis n°50 du 26 juillet 2001.

- EN60825-1:1994+ A1:2002 +A2:2001

- IEC60825-1:1993+A1:1997+A2:2001

- Danger : l’utilisation des commandes, des réglages ou des performances des procédures autres que celles spécifiées ici peut entraîner une exposition dangereuse à la lumière laser.

Les scanners à laser de Catégorie 2 utilisent une diode luminescente visible de faible puissance. Comme pour toute source de lumière très intense, comme le soleil, l’utilisateur doit éviter de regarder directement dans le faisceau de lumière. L’exposition momentanée à un laser de Catégorie 2 n’est pas connue comme étant nocive.

L’étiquette d’avertissement IEC (International Electrotechnical Commission, Commission Electrotechnique Internationale) suivante est apposée sur le scanner :

L’étiquette d’avertissement reprend les informations suivantes :

« RAYONNEMENT LASER »

« NE PAS REGARDER LE FAISCEAU. »

« PRODUIT LASER DE CATEGORIE 2 »

“Conforme avec les normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11 sauf pour les écarts conformément à l’avis laser n°50 daté du 26 juillet 2001,

EN60825-1:1994+A1:2002+2002:2001         IEC60825-1:1993+A1:1997+A2:2001	< 1mW @ 650nm

L’étiquette d’avertissement FDA (Food and Drug Administration, Administration des aliments et des drogues) suivante est apposée sur le scanner :

L’étiquette d’avertissement reprend les informations suivantes :

« DANGER »

« LUMIERE LASER – NE PAS REGARDER LE FAISCEAU. »

« PRODUIT LASER DE CATEGORIE II »

«  < 1mW maximum @ 650nm »

Les emplacements des étiquettes d’avertissement sont illustrés sur l’image suivante :

ETIQUETTE IEC

Apposée ici

Bord supérieur d'étiquette

ETIQUETTE FDA

Apposée ici

Bord inférieur de l’étiquette

L’emplacement de l’ouverture laser est illustrée sur l’image suivante :

Emplacement de l’ouverture laser

Veuillez suivre les étiquettes d’avertissement apposées sur le scanner.  Ne regardez pas dans l’ouverture laser du scanner.  Il s’agit d’une mesure de précaution permettant d’éviter toute exposition possible aux rayonnements laser dangereux.

Le tableau suivant décrit les différentes caractéristiques de sortie et de sécurité des scanners :

|  | E382588 / E185318 | E798729 / E391239 |
| --- | --- | --- |
| Classification laser | IEC-60825 Cat. 2 | IEC-60825 Cat. 2 |
| Puissance de sortie | < 1mW @ 650nm | < 1mW @ 650nm |

Veuillez contacter Elo TouchSystems si vous n’êtes pas sûr des consignes de sécurité :

==============

Contact

==============

www.elotouch.com

E-mail : eloinfo@elotouch.com

Elo TouchSystems

Une division de Tyco Electronics Corporation

301 Constitution Drive

Menlo Park, CA 94025

États-Unis

Tél. : (800) 557-1458

(650) 361-4700

Fax :     (650) 361-4747

Copyright (©) 2007 Elo TouchSystems

Tous droits réservés.